附件一：报名文件格式与排序

文件一：

云南省药物依赖防治研究所消防控制室（门卫值班室）配电室维修项目（二次）

报 名 文 件

报名单位：                     （盖报名单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

联 系 电 话：

地       址:

日      期：   年 月 日

文件二：

报名人声明及承诺

云南省药物依赖防治研究所：

(单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的云南省药物依赖防治研究所消防控制室（门卫值班室）配电室维修项目（二次）有关活动。为此：

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任。资料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向云南省药物依赖防治研究所提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任。本投标人已按照国家规定足额缴纳社保、纳税；无行贿犯罪记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，如有虚假，承担一切法律责任。

特此声明。

报名单位名称：（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

日期：  年  月  日

文件三：

法定代表人身份证明书

(姓名） 在                     （单位名称） 任（职务名称）职务，是                       （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字或签章：

单位公章：

详细通讯地址：

联系方式：

日期：年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件粘贴）

文件四：

法定代表人授权委托书

致：云南省药物依赖防治研究所

（报名单位全称）法定代表人授权（授权委托代理人名称）为授权委托代理人，参加贵单位组织的云南省药物依赖防治研究所消防控制室（门卫值班室）配电室维修项目（二次），其在招投标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字或签章：

单位公章：

详细通讯地址：

联系方式：

日期：  年  月  日

（附：授权代理人身份证正反面复印件粘贴）

文件五：

报名单位基本情况表

| 报名单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 员 工 人 数 |  |
| 报名单位组织机构简介（部门设置、分支机构）： |  |  |  |

报名单位名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：           (签字或签章)

日期： 年月日

文件六：

各类资质证照与文件：

（1）营业执照、税务登记证、企业代码证或三证合一；

（2）企业信誉情况证明；

（3）相关资质证明

文件七：

同类服务业绩合同（复印件加盖鲜章）：

(1)合同汇总表；（2）合同复印件（按汇总表顺序）

文件八：

服务：包括服务响应速度、售后服务、服务体系、服务质量与质量事故责任承诺及其他证书。

文件九：

云南省药物依赖防治研究所消防控制室（门卫值班室） 配电室维修项目（二次） 报价表

序号; 产品(项目)名称; 规格（技术参数、性能要求）; 数量; 计量 单位; 总报价（元）. 1; 消防控制室（门卫值班室）更换地板砖; 清除原有地板砖，找平、铺贴新地板砖，要求防滑耐磨易清洁; 18; 平方米. 2; 消防控制室（门卫值班室）粉刷墙体; 打磨、刮灰、刷涂立邦乳胶漆，要求5年内不起皮和脱落，表面平整度≤6mm; 58; 平方米. 3; 消防控制室（门卫值班室）做屋顶防水; 清除原有屋顶表层，铺贴防水材料，要求5年内不开裂、不渗漏; 38; 平方米. 4; 配电室做屋顶防水; 清除原有屋顶表层，铺贴防水材料，要求5年内不开裂、不渗漏; 52; 平方米. 5; 配电室、发电机室屋顶和屋檐外围结构粉刷墙体; 打磨、刮灰、刷涂立邦乳胶漆，要求5年内不起皮和脱落,表面平整度≤6mm; 40; 平方米. 6; 配电室外水管改造; 拆除原有老旧水管，采用国标20口径镀锌管包含施工，水龙头，辅材等，要求管向铺设公整、美观; 65; 米. 7; 施工垃圾清运; 材料装车、所有建筑垃圾清运，合法处置; 1; 车次.

报名单位名称：（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

日期：    年  月  日